## Sheet1
性能試験依頼書
[11 empty] | 期日： | 平成 年 月 日
公益社団法人 日本空気清浄協会 殿
下記の通り性能試験を依頼します。
会社名：
所 属：
担当者： | [6 empty] | E-mail
所在地： | 〒
電 話： |  |  |  | Fax:
記
必要な項目に○印をして、必要な数値を記入してください。
1. 被試験体名称・型番(*1)
2. 試験方法・試験項目・試験条件(*2)
試験規格 | 試験方法 | 試験対象フィルタの形状 | 試験対象フィルタの寸法(mm) |  |  | 試験項目（*3） |  |  |  |  | 試験条件(*5) |  |  | 試験実施に必要な数量
|  |  | 縦 | 横 | 奥行き | 粒子捕集率 |  | 圧力損失(*4) | 粉じん供給量 | オゾン発生量 | 定格風量(m3/min) | 粒子径(μm) | 試験終了圧力損失(Pa)
[6 empty] | 初期値 | 平均値
JIS B 9908 | 形式1 (準HEPA) | ユニット | 610 | 610 | [7 empty] | 0.3 |  | 1個
|  |  | 200 | 200
| 形式2 | ユニット | 610 | 610 | [7 empty] | 0.4 | (*10) | 1個
|  | ろ材 | 200 | 200 | [6 empty] | (*9) | 0.4 |  | 口200mm2枚
| 形式3 | ユニット | 500 | 500 | [8 empty] | (*11) | 2個
| 形式4 | ユニット | 610 | 610 | [7 empty] | 0.5～1.0 |  | 1個
|  |  | 200 | 200
JIS B 9927 (HEPA、ULPAフィルタ) |  | ユニット | 610 | 610 | [7 empty] | 0.3、 0.15 (どちらか) |  | 1個
|  |  | 200 | 200
|  | ろ材 | 200 | 200 | [6 empty] | 流速 5.3cm/s | 0.3、 0.15 (どちらか) |  | □200mm ×2枚
注意：／斜線覧は選択できません
3. 空気清浄機の風量測定のみ(*6) |  |  |  | 4. 運動機構からの発じん量測定(*7) | [5 empty] | 5. 空中浮遊菌測定器捕集性能測定
試験規格 | 試験条件 | 試験実施に必要な数量 |  | 試験規格 | 試験項目 | 試験体の大きさ・重量 |  |  |  | 試験規格 |  | 試験項目
定格風量(m3/min)
JIS C 9615 |  | 1個 |  | JIS B 9926 | 発じん量 |  |  |  |  | JIS B 9918-1 付属書B J法1 |  | 枯草菌芽胞捕集性能
6. ろ材の燃焼性試験（*2）
試験規格 |  | 試験項目 | 試験に必要な数量 |  | 注
*1. 報告書に記載しますので、報告書に寸法値記載が必要な場合には
JACA No.11A-2003 |  | 燃焼性試験 | 150×50(mm)の試験片20個 |  | ここに寸法値も記入してください。
*2. 7.項に概略図および気流方向を記載してください。
*3. 必要な項目に○印を記入。
7. フィルタ概略図及び気流方向（*8） |  |  |  |  | *4. 圧力損失は、JIS B 9908については原則として定格風量の50%、75%、100%、125%
における初期値を測定し、JIS B 9927では定格風量において測定します。
*5：定格風量は必須条件であり、数値を記入してください。
*6：送風機内蔵型空気清浄機の風量の測定です。取り付けのため入口出口詳細図
及び気流方向が必要です。装置準備のため概略風量を記入して下さい。
*7：クリーン化処理済みであること。試験時、オペレーターの立合い必要です。
寸法：500D×400W×600H (mm)以内、質量：30ｋｇ以内。
*8：2項、6項の試験の場合は必須です。
*9：ろ材風速を記入。Q/Aより算出。Aはろ材面積。Qは定格風量。徐電前後の粒子捕集率測定。
*10：フィルタ供給者の推奨値又は375Pa
*11：フィルタ供給者の推奨値又は250Pa
各規格の正式名称は次のとおりです。
JIS B 9908 「換気用エアフィルタ・換気用電気集じん器の性能試験方法」
JIS B 9927 「クリーンルーム用エアフィルタ - 性能試験方法」
JIS C 9615 「空気清浄機」
JIS B 9926 「クリーンルームで使用する機器の運動機構からの発じん測定方法」
JIS B 9918-1：2008（ISO 14698-1：2003） 「クリーンルーム及び関連制御環境
-微生物汚染制御-第1部:一般原則及び基本的な方法」
JACA No11A-2003 「空気清浄装置用ろ材燃焼性試験方法」